## Sheet1
健康管理实训室拟增设备技术参数及要求
名称 | 技术参数 | 型号 | 规格 | 单价 | 数量 | 合计
步态训练器 | 规格：98×97.5×119～149cm 阶梯：90×30cm 扶梯由一面四阶梯和中间的平台组成。 扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯额定载荷135kg。 木制扶手，扶手高度可调节，底面采用防滑胶片。 高度范围：1290-1540cm 重量（kg）：100 | 鱼跃牌或颜如晶 | 台 |  | 1
手功能组合训练箱 | 规格： 55×40×14cm 木棒：大号3个中号4个小号5个，球15个,大钉15个，中钉15个，小钉15个； | 泰康 | 套 |  | 2
股四头肌训练椅 | 可在坐位/俯卧位进行伸/屈膝和伸髋及腘绳肌训练 座位和靠背可调，可选装手臂托架 附加摆动臂，可同时用于腿及臂的训练 尺寸：124cm× 70cm×90cm 附加的摆动臂：带有全套铁饼，可以同时用于腿和臂的训练，并带有手柄。 一椅两用：股四头肌腘绳肌训练 腿部固定带尺寸：120 x 5cm | 康松、颜如晶 | 台 |  | 2
新型基础护理模型 | 该模型需分为五个部件组成，能按操作规格进行十八项基础护理操作。 | 型号：GD/H7 品牌：全科医生 | 台 |  | 4
按摩足17CM | pvc材质，有清晰刻字穴位标识 | 两者如何区别 | 台 |  | 5
按摩耳17CM | pvc材质，有清晰刻字穴位标识 | 两者如何区别 | 台 |  | 5
脊椎典型病变模型 | 本模型要求由3块切开的腰椎组成，最上面一块腰椎显示正常的腰椎及其骨结构。中间一块腰椎显示轻度骨质 疏松症，腰椎有一些变形。最下面一块腰椎显示严重的骨质 疏松症， 腰椎已明显变形，呈扁平状。可拆开取下供仔细研究。 | 型号：xc-134 | 台 |  | 5
动脉硬化带血栓模型（Y型） | 显示血管内凝血以及（血栓）在动脉粥样硬化斑块不同病理阶段，有显示动脉狭窄对人体的危害。 环保PVC材料 | BZ-A725 柏乐 | 台 |  | 5
医用一次性用品（手套、医用棉、口罩） |  |  | 套 |  | 10
血脂胆固醇与年龄模型 | 环保PVC材料 | 柏乐 | 个 |  | 5
助力拉带 | 尼龙牛津布 规格：120*17厘米，要有把手 | 柏乐 | 条 |  | 10
病理胃模型 | 环保PVC材料 可拆卸 配有示例图胃肠设计完整 | 柏乐 | 个 |  | 5
胰、脾、十二指肠病变模型 | 环保PVC材料 有十二指肠和脾的结构以及腹腔干、肝门静脉等血管，有22个部位指示标志。 | 柏乐 | 个 |  | 5
人体解剖挂图 | 有肌肉和骨骼对照，彩色印刷， |  | 张 |  | 4
高级心肺复苏、创伤模拟人（计算控制） | 计算机控制，二合一组合 | 型号：YR/ALS900 | 套 |  | 1
水银血压计（鱼跃牌） | 鱼跃牌 | 鱼跃牌 | 个 |  | 6
轮椅 | N09可孚舒悦手动轮椅车 | SSYIV100-HY9 | 个 |  | 10
血糖测量仪 | 拜耳牌，配血糖试纸 | 拜耳牌 | 台 |  | 5
护理服 | 男生、女生各十套共计二十套 | 男、女生中号、大号各五套 | 套 |  | 20
床旁桌 | 不锈钢材质 | 博逸牌的蓝色的 | 个 |  | 10
档案柜 | 铁皮带玻璃 | 80*180CM | 个 |  | 6