博雅楼五、六楼教室改造项目需求方案

采购单位：山东省城市服务技师学院

采购代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

项目名称：博雅楼五、六楼教室改造项目

编制时间：2020年7月28日

一、项目概况及预算情况:

1、本次采购为博雅楼五、六楼教室改造项目，供应商须对所投内容全部响应，报价若有遗漏则视为对采购人让利，供应商均应免费提供。

2、前期调研及组织论证：无。

3、预算安排：19.60647万元。

二、采购标的具体情况:

（一）项目概况

本次采购为博雅楼五、六楼教室改造项目，具体内容详见磋商文件第八部分《工程量清单》（电子版）。

（二）施工要求

1.供应商须详细了解工程特性并勘查现场，把安全生产放在第一位，严格执行国家、行业现行规章制度，安全文明施工。施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由成交供应商负责并承担。成交供应商应充分考虑安全生产、文明施工、环境保护可能带来的费用变化，不得再要求因该方面所产生的费用而进行调整。

2.严格按国家现行规范、标准进行施工，特殊施工工艺，必须达到设计要求。工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，达不到约定条件的部分，采购人代表一经发现，要求供应商返工，供应商应按采购人代表要求返工，直到符合约定条件。因供应商原因达不到约定条件，由供应商承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，供应商承担违约责任。

3.各工序操作的技术人员和技术工人应持有岗位合格证书，保证上岗操作人员具备必要的专业知识和技能，以切实保证施工质量。成交供应商须严格按照相关部门的要求进行施工。

4.除采购人自行负责的项目，供应商须负责整个工程所有的施工任务包括施工、保护及保修，不论是永久性质的或是临时性质的。现场施工用水电费用由本工程成交供应商自行承担。

（三）工程技术规范要求

1．凡与本工程有关的国家及行业现行施工标准、施工规范以及省市相关部门发布的各项技术验收标准以及相关规定等，均适用于本工程。

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）；

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2013）；

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2018）；

《屋面工程施工质量验收规范》（GB50207-2002）；

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）；

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

《建设工程监理规范》（GB50319—2000）；

《建设工程项目管理规范》（GB/T50326—2001）；

《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）；

《建筑工程质量检验评定标准》（GB50301-2013）；

《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）；

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）。

2.应符合国家颁布的有关防火、护震、防腐、防水、防雷、材料质量、材料准用制度等标准、规范、规程之规定。

3.凡与本工程有关的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范等，均适用于本工程。

注：以上标准规范如有更新，以新标准规范为准。

三、质量及验收：本工程要求按现行有关规定要求施工、验收。由采购人组织有关单位验收，质量必须达到合格标准，验收不合格，供应商应无条件返工至验收合格为止，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

四、项目实施的时间及地点

1、工期：自接采购人通知之日起30日内完工。

2、服务地点：采购人指定地点。

五、论证意见

无

六、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自2020年7月29日起，至2020年  7月31日止。

七、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2020年8月1日前将书面意见反馈至采购人或者招标代理机构，采购人或者招标代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者招标代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者招标代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

八、项目联系方式

1、采购人：山东省城市服务技师学院

联系人：张老师           电话：0535-2246661；13953556061

地址：烟台市高新区海天路1001号

2、招标代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

联系人：王甜甜              电话：0535-6892258

地址：烟台市莱山区迎春大街171号润华大厦2号楼20层