采购项目需求方案
采购单位：山东城市服务职业学院
采购代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

项目名称：山东城市服务职业学院校园警务室建设项目

编制时间：2025年11月05日
一、项目说明
1、项目概况：本次采购为山东城市服务职业学院校园警务室建设项目，共为2个包：第1包为警务室建设所需办公家具及设备采购，第2包为警务室装修采购。
2、采购预算：本项目采购预算第1包为壹拾叁万陆仟叁佰元整（￥136300.00元），第2包为壹拾捌万柒仟壹佰元整（￥187100.00）。

二、采购内容及技术要求

第1包：警务室建设所需办公家具及设备采购

	序号
	产品名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	会议桌

（大厅）
	（1）规格：≥4500mm*1500mm*750mm，配备话筒2支，网络、电源插座桌面线盒1套。

（2）基材：台面板采用E1级环保中密度纤维板, 游离甲醛释放量为1.7mg/100g；其他部位采用E1级刨花板，游离甲醛释放量2.6mg/100g。

（3）面材：采用胡桃木木皮饰面，厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮应木纹流畅，色泽纹理一致，接缝处自然均匀无瑕疵，不允许有脱胶、鼓泡、压痕、划伤、胶渍等要保持台面的力度均衡经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。

（4）油饰：环保油漆，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好；底漆要求流平性、透明性好、附着力强非显孔亚光。采用自动喷涂线，密闭油饰，减少对环境污染；板件运行线速和油漆喷涂量可调。

（5）使用五金连接件。

（6）工艺：人造板件全部双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，台面板两面双贴木皮，胡桃木实木封边，木材含水率8%—11%，两面均衡油饰。

（7）结构：具有走线功能，配可调节下脚。 

（8）贴面胶：采用环保热压贴面胶。
	套
	1

	2
	办公椅

（大厅）
	（1）规格:≥7500mm*410mm*560mm。

（2）靠背采用黑色全新料加纤框架，透气网布。

（3）座包采用海绵，透气网布。

（4）黑色全新料加纤固定扶手。

（5）配备腰托。
	把
	12

	3
	长条桌

（询问室、调解室）
	规格≥2200mm*1100mm*750mm。

基材：采用环保E1级三聚氰胺饰面环保刨花板，符合国家环保标准要求。
工艺：所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚PVC封边带。
	套
	2

	4
	办公椅

（询问室、调解室）
	（1）规格：≥7500mm*410mm*560mm。

（2）靠背采用黑色全新料加纤框架，透气网布。

（3）座包采用海绵，透气网布。

（4）黑色全新料加纤固定扶手。

（5）配备腰托。
	把
	12

	5
	办公桌

（值班室）
	（1）规格：≥1400mm*700mm。


（2）基材：采用环保E1级三聚氰胺饰面环保刨花板，符合国家环保标准要求。


（3）工艺：所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚PVC封边带。
（4）配备腰托。
	张
	1

	6
	办公椅

（值班室）
	（1）规格：≥100cm*58cm*48cm。

（2）靠背采用黑色全新料加纤框架，透气网布。
（3）座包采用海绵，透气网布。
（4）黑色全新料加纤固定扶手。

（5）配备腰托。
	把
	1

	7
	办公沙发

（值班室）
	规格：≥2000*1000mm。

面料：采用西皮包裹，皮面光泽度好，质感柔和，透气性强，防虫、防滑、不褪色，柔软而富有韧性，具有冬暖夏凉的效果。

曲木板：依据人体工学原理设计，曲木板采用德华1.5mm夹板多层垫压成型,成型板材约12mm,板材承受压力达300KG,经防潮、防腐、防虫等化学处理。

海绵：采用高密度海绵或一次性压注PU成型发泡定型棉，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强，根据人体工学原理设计，泡棉密度座面≥40kg/m3，靠背密度≥35kg/m3，回弹力≥40%；坐感舒适。
	套
	1

	8
	办公桌

（户政室）
	规格：≥1400mm*700mm。

基材：采用环保E1级三聚氰胺饰面环保刨花板，符合国家环保标准要求。
工艺：所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚PVC封边带。
（3）配备抽屉锁。
	张
	1

	9
	文件柜
	铁皮文件柜，上双门玻璃，下钢制双门。

规格：≥1800mm*390mm*350mm。


主体采用裸板0.5厚一级冷轧钢板或等同级别的冷轧钢板。

表面采用热固性环氧树脂粉末或等用级别的粉末，环保无污染。

纳米陶化工艺消除了磷和重金属，从而大幅降低了健康、安全和环境方面的危险。
	个
	6

	10
	连排椅

（大厅）
	（1）3人位连排椅。

（2）规格：≥1750*650*780mm。

（3）扶手脚：采用拉伸板铸成型后，除锈电镀处理。

（4）边条：铝合金抛光后电镀镀铬。

（5）座板：采用1.5mm加厚冷轧钢板，除锈处理后，静电镀粉喷涂。

（6）横梁：2.0mm后方块钢管，喷涂空调户外涂粉。
	张
	1

	11
	茶几

（值班室）
	规格：≥600mm*1200mm*450mm，环保E1级中密度纤维板基材，A级实木贴皮饰面，环保聚酯漆。
	个
	1

	12
	警情处置管理系统
	★（1）对接学校人脸信息库。

★（2）接警台设置人脸识别设备，当事学生刷脸后系统自动识别学生学号、姓名、性别、年级、院系、管理老师和联系方式。

★（3）当事学生刷脸后系统自动生成警情事件处置登记，办案人员须根据登记要求进行警情登记和填写处置记录。

★（4）警情登记完成后办案人员点击告知功能，系统根据学校具体要求将警情信息通过手机端推送给相关管理老师。

★（5）所有警情事件以及处置记录系统将给与统计留存，案情汇总。学校管理部门可以根据时间等查询条件进行查询，所有查询结果可以导出打印。

（6）对接公安部门的警情通报，系统将所有公安部门的警情通报进行统计记录。

（7）自动获取公安警情通报上的人员照片并设置成黑名单下发到学校进门闸机，通报人员无法刷脸进校，且刷脸时触发警务室报警。

★（8）包含系统的安装、调试、对接其他业务系统，直至运行正常所需的一切费用。（供应商响应文件中需针对上述费用提供承诺函，格式自拟）
	套
	1

	13
	一键报警管理系统
	★（1）对接校园一键报警设备，定位报警位置，并指挥巡逻保安人员赶赴现场进行处理，实现快速响应。

★（2）智能联网：支持CID联网功能，多台主机可以接警于同一平台，同时支持APP、微信和PC软件接警，实现信息的无缝传递。

（3）电源自动切换：具备交流和直流电源自动切换功能，当交流电源故障时，系统自动切换到直流电源，确保系统正常运行。

★（4）包含系统的安装、调试、对接其他业务系统，直至运行正常所需的一切费用。（供应商响应文件中需针对上述费用提供承诺函，格式自拟）
	套
	1

	14
	消防模拟灭火系统
	（1）使用Unity引擎开发，在Unity引擎中搭建虚拟的场景；使用Unity虚拟相机来展示虚拟场景；使用Unityugui系统来实现用户界面的交互。

★（2）模拟灭火：公共类、施工类两大类灭火场景；知识学习：四种灭火器的使用方法、适用的使用场景、消防桶及水枪使用方法、火灾类型；知识测评：题库共计100道综合性题目，考生需在规定时间内完成答题，若未在规定时间答题，视为答题错误，答题完成后系统会自动计算结果，进行评分，分值高于60分视为合格。


★（3）包含系统的安装、调试、对接其他业务系统，直至运行正常所需的一切费用。（供应商响应文件中需针对上述费用提供承诺函，格式自拟）
	套
	1

	15
	电子灭火器
	（1）电子灭火器*4(R≥13cm；H≥40cm)。
（2）灭火喷头(喷口内径R≥4.5cm，总长L≥21.5cm):内置MPU6050陀螺仪模块。
（3）电池与续航：内置≥1500mAh锂聚合物电池，USBType-C充电接口。
（4）通信方式：蓝牙4.2+2.4GHzRF无线技术，支持快速稳定连接。


（5）操作范围：蓝牙模式≥10米无障碍直线距离。
	套
	4

	16
	消防模拟灭火系统操作台
	（1）尺寸：≥900mm*800mm*500mm。
（2）供电：ESP32工作电压为3-5V。
（3）通信协议：循单线双向(0neWirePratocol)。

（4）处理器：双核TensilicaLX6微处理器，内存≥520KBSRAMT，4MBFlash。
（5）通信协议：基于Wi-Fi物理层的无连接通信协议。
（6）室内环境下,Wi-Fi不低于30米。

（7）响应时间：从接收到信号到执行动作的延迟，小于100ms。
	套
	1

	17
	警务指挥大屏管理系统
	★（1）具备发现异常情况时预警信息弹窗，实时监控校园警情动态。

（2）具备视频播放、视频会议等功能。

★（3）对接学校已有安防监控平台。

★（4）包含系统的安装、调试、对接其他业务系统，直至运行正常所需的一切费用。（供应商响应文件中需针对上述费用提供承诺函，格式自拟）
	套
	1

	18
	人脸识别面板机
	（1）屏幕尺寸≥7英寸触控竖屏。

（2）屏幕分辨率≥600×1024。

（3）设备应采用双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头。

（4）可见光摄像头分辨率≥720×1280。

（5）摄像头参数检查帧率应≥25帧／s。

★（6）系统具备≥1.5万的人脸库容量，≥1.5万张的卡片容量，并可存储≥10万条出入事件。
（7）屏幕流明度不低于300cd／㎡。

★（8）支持单个人员导入最多6张底库照片。

（9）支持手动导出人员出入记录，记录包括出入时间，人员类型、出入区域和抓拍图片。

（10）应支持远程查看人脸识别面板机的在线状态。

（11）应支持添加人脸识别面板机。

★（12）包含系统的安装、调试、对接其他业务系统，直至运行正常所需的一切费用。（供应商响应文件中需针对上述费用提供承诺函，格式自拟）
	台
	1

	19
	可视化对讲管理中心主机
	（1）操作系统：LINUX操作界面：本地GUI操作。

（2）显示屏≥10.1寸高清显示屏，屏幕分辨率≥1024×600。

（3）解码能力≥4路1080P音频压缩标准：G.711U。

（4）视频预览功能：支持视频的实时预览功能。

（5）事件查询：≥10万条记录可查，事件包括：报警事件、其他事件、录像查询。

（6）报警管理功能：支持多台终端设备同时报警。

（7）录音录像回放功能：支持录音录像回放功能。

（8）网络接口：1路10/100/1000M自适用网口、1路4G无线全网通。

（9）内置MIC：支持。

（10）内置扬声器：支持。

（11）外置音频接口：支持话机听筒、鹅颈话筒。

★（12）包含系统的安装、调试、对接其他业务系统，直至运行正常所需的一切费用。（供应商响应文件中需针对上述费用提供承诺函，格式自拟）
	套
	1

	20
	监控摄像机
	（1）传感器靶面：1/3.0""，"像素≥400万，分辨率≥2688*1520。

（2）水平中心分辨力检验≥1400TVL。

（3）最低照度检验：彩色≤0.0005lux（AGCON,RJ45输出、能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）。

（4）照度适应范围≥135dB。

（5）支持走廊模式，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比。

（6）支持双向语音对讲和单向语音广播功能。

（7）支持识别距离摄像机≥100m处人体轮廓（1.7m×0.5m）轮廓。

（8）支持视频内容保护功能。

（9）支持MicroSDHC/MicroSDXC，支持容量≥512GB的内存卡，支持内存卡热插拔。

（10）支持友好密码功能。

外壳防护能力≥IP68（水下1m，持续时间1h）。

未使用适配器的情况下，电源电压在DC12V±35%范围内变化时，摄像机能正常工作。

（13）支持PoE供电，更多电源供电选择。

（14）支持运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、停车检测、徘徊检测、快速移动、物品搬移、物品遗留、虚焦检测、场景变更。

（15）具有1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出。

（16）监控摄像机支架及安装。
	套
	3

	21
	功放
	（1）四声道合并级功放，带光纤同轴，USB接口，FM收音，无线蓝牙，专业移频防啸叫，专业延时、重复、独立调进节，四路麦克风输入，麦克风1优先功能，带遥控器。

（2）功率≥4*130W。
	套
	1

	22
	无线鹅颈话筒一拖四
	（1）内置≥3编组叠机频率,一键调取。

（2）具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定。

（3）四通道音量独立可调.提供4+1音频输出.四通道各音频音量输出独立可控。

（4）提供多种发射器可选.发射器中会议/手持/领夹可以混搭使用互不干扰。

（5）信道数目：≥200个。

（6）信道间隔：300KHZ；频率稳定度：±0.005%。

（7）动态范围：100db；最大偏移：±45KHZ。

（8）音频频率响应：40HZ-18KHZ(±2db)。

（9）综合信噪比：>105db；综合失真：≤0.5%。

（10）中频：110MHZ.10.7MHZ；天线接入TNC/50Ω；灵敏度：12dBuV(80dbS/N)；灵敏度调节范围：12-32d。
	套
	1

	23
	吸顶喇叭
	（1）谐振频率40Hz。

（2）频率响应40Hz-20KHz。

（3）灵敏度86dB/W/M。

（4）功率：不小于20W。
	套
	4

	24
	24口全千兆交换机
	（1）接口类型：24千兆电+4千兆光。

（2）交换容量：672Gbps。

（3）包转发率：146Mpps。

MAC：16K，支持MAC地址过滤，支持静态、动态和黑洞MAC地址表项。

POE：不支持。

电源：AC：100～240V，50/60Hz。

（7）整机功耗：24W。
	套
	2

	25
	机柜
	规格：≥600*600*2200mm，机柜前面面板为钢化玻璃门，后面面板钣金为平板背板。
	套
	1

	26
	延长线HDMI
	（1）支持高清信号 2.1 版本，速率≥48Gbps；支持8K分辨率，兼容各类高清设备，传输无辐射、无延时、无衰减。

（2）配备带屏蔽的正标高清信号接头，保障信号稳定。

（3）线缆拉伸力≥200N。

（4）色彩与画质：采用 Rec.2020标准比色法，图像采样深度≥12位RGB。
	个
	30

	27
	音频线插头
	插头类型：TRS（立体声）：3 段式结构，支持传输左右声道音频（如耳机、线路输入）。
	个
	50

	28
	6.35mm音频线
	（1）阻抗：4Ω - 10kΩ。

（2）线径：导体截面积：≥0.5mm²。

（3）屏蔽层：编织屏蔽（铜网）。
	套
	1

	29
	消防模拟灭火显示屏
	（1）屏幕尺寸：≥55英寸。

（2）分辨率≥1920*1080。

（3）机芯：50/Z97B5-PT9632机芯。

（4）操作系统：Amdroid9.0/64位电视系统。

（5）CPU：A53/64位*4主频最高1.5GHz。

（6）GPU：≥G52*2。

（7）存储配置≥1GBDDR3/8GBEM。
	套
	1

	30
	便民警务工作系统
	在公安配备的基础上增加系统对接所必需的设备，实现包括接警服务、警务便民服务（如身份证补办挂失等）相关业务办理。
	套
	1


注：①以上技术要求仅供参考，供应商可选用相当于或优于以上技术要求的产品，同时填写《技术规格、参数偏离表》；其中标“★”为实质性条款，不允许出现负偏离，否则按无效报价处理；供应商响应文件中须按照第五部分响应文件格式6《技术及商务偏离表》中的《技术规格、参数偏离表》将所报产品的技术参数指标逐一列明，并提供产品证书/检测报告/功能截图/产品彩页等证明材料，不得完全复制磋商文件要求，否则评委有权根据实际情况做出不利于供应商的评审决定。

②产品清单不得变更。

③根据国家互联网信息办公室与公安部联合发布、并于2025年6月1日起施行的《人脸识别技术应用安全管理办法》，供应商须在响应文件中提供《合规与对接承诺函》（格式自拟）并加盖单位公章，承诺其提供的警情处置管理系统完全符合该办法规定，并确保具备通过特征值提取与比对技术，与采购人现有人脸库安全对接的能力；未提供或提供评委不认可的，按无效报价处理。
第2包：警务室装修采购
结合采购人工作实际，警务室建设用房拟定在学校4号公寓（洗衣房南侧），面积约为200平方米，可以满足《山东省公安厅山东省教育厅关于印发驻鲁高校警务室规范化建设与运行的指导意见（试行）》（[鲁公发2021]301号）规定。建成后，将实行公安与学校共管共用的方式运行，作为安保处日常办公地点使用。依据《山东省公安厅山东省教育厅关于印发驻鲁高校警务室规范化建设与运行的指导意见（试行）》（[鲁公发2021]301号）规定，高新区公安分局派民警常驻校园警务室，处置校园日常警情。具体相关内容及要求详见第六部分第2包《工程量清单》电子版。
三、安装调试（施工）有关要求

第1包：警务室建设所需办公家具及设备采购
1、安装调试现场应遵守采购人的一切规章制度，自行负责安装现场的安全管理。

2、对产品提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。

3、成交供应商承担安装调试期间安装场所的安全以及产品和安装人员的安全责任。

4、对产品安装调试期间或保修过程中产生的垃圾及时处置。

第2包：警务室装修采购

1、详细了解工程特性并勘查现场，把安全生产放在第一位，严格执行国家、行业现行规章制度，安全文明施工和环境保护措施；施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由成交供应商负责并承担。

2、严格按国家现行规范、标准进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件；如工程质量不合格，采购人有权要求成交供应商返工直至达到合格标准，返工所产生的所有费用由成交供应商承担，且工期不予顺延；返工后仍不能达到合格标准的，采购人将扣除成交供应商相关费用。

3、主要产品（材料）进场前须经采购人确认同意，如不符合质量要求或存在规格差异，禁止使用，由此造成的一切损失由成交供应商承担。

4、供应商须指定一名项目负责人，负责项目施工管理及与采购人的对接工作。成交供应商的项目负责人和项目部人员必须与响应文件中承诺一致，认真履行项目部岗位职责，无充分理由不得缺勤和请假。未经采购人同意，成交供应商不得随意更换项目负责人及项目部人员。
四、其他要求

第1包：警务室建设所需办公家具及设备采购
1、国产产品按国家标准（无国家标准的按部标或行业标准要求）制造、验收；采购人将严格按磋商文件、成交响应文件及成交供应商有关承诺等进行验收，验收不合格的，成交供应商应无条件调换；若再次调换仍不合格，采购人将单方面解除本项目合同，因此造成的一切损失由成交供应商自行承担。

2、成交供应商须保障采购人在使用产品或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿损失。

3、质保期内发现的由于产品本身的原因造成故障或损坏，成交供应商应免费修复；无法修复的应免费更换，维修、更换等所需一切支出（包括技术人员旅费等支出）由成交供应商负责；质保期后应保证有充足的备件供应，成交供应商应对其产品提供终身技术服务、维修，更换只向采购人收取维修服务中所用的材料成本费，不收取人工费。

4、成交供应商在接到采购人通知后，须按时、按量、按质完成供货安装调试工作，确保产品各项性能指标达到采购人要求；对产品供货、安装、调试等各个环节进行严格控制，确保产品质量符合采购人的要求。供应商应根据项目采购需求，在响应文件中制定详细的供货安装调试方案，包括但不限于供货质量及进度保障措施、安装调试流程及保障措施、安装调试人员配备情况等内容。

5、供应商应根据项目采购需求，在响应文件中制定详细的培训方案，包括但不限于培训内容及目标，培训形式、方式等内容。
6、供应商应根据项目采购需求，在响应文件中提供供应商自2022年1月1日（以合同签订日期为准）起至今承担的类似项目业绩证明材料（如有）。
7、成交供应商对采购人反映的问题须立即响应，在4小时之内解决问题；如需现场处理，成交供应商应派专业技术人员到达现场，并提供24小时技术支持。供应商应根据项目采购需求，在响应文件中制定详细的技术支持及售后服务方案，包括但不限于售后服务响应时间、技术支持保障措施、故障维修方案及补救措施等内容。

第2包：警务室装修采购

1、工程技术规范要求

（1）凡与本项目有关的国家及行业现行施工标准、施工规范以及省市相关部门发布的各项技术验收标准以及相关规定等，均适用。

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2001）；

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2013）；

《建筑工程质量检验评定标准》（GB50301－2002）；

《建设工程监理规范》（GB50319－2013）；

《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328－2014）；

《建设工程项目管理规范》（GB/T50326－2017）；

《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）。

（2）应符合国家颁布的有关防火、护震、防腐、防水、防雷、产品（材料）质量、产品（材料）准用制度等标准、规范、规程之规定。

注：以上标准规范如有更新，以新标准规范为准。

2、项目保修服务及验收标准:

（1）保修服务：成交供应商应对因工程质量问题导致的警务室建筑结构损坏、装修装饰破损、设备设施故障等进行免费维修。维修过程中所使用的材料和零部件应保证为全新且符合质量要求，其质量标准不得低于原工程所采用的标准。对于维修后的部位，应自维修完成之日起，重新计算（24个月）期限的质保期，以确保维修效果的稳定性。​

（2）售后回访：每半年开展一次定期回访工作。回访方式包括但不限于电话回访、现场走访等。通过回访，了解采购人对校园警务室工程项目售后服务的满意度，收集采购人在使用过程中对工程质量、设备性能等方面的意见和建议。​

（3）处理反馈：对于回访过程中采购人提出的问题和建议，应详细记录，并及时组织相关人员进行分析和处理。能够当场解决的问题，应立即安排解决；无法当场解决的，应制定详细的解决方案和时间表，并及时反馈给采购人。处理完成后，再次与采购人进行沟通，确认问题已得到妥善解决。​

3、验收标准

（1）建筑结构​

①警务室的建筑结构应符合设计要求，结构稳固，无明显变形、裂缝等问题。墙体砌筑应平整、垂直，灰缝饱满、均匀，砖体无松动现象。

②基础部分应牢固，无下沉、开裂等情况。地面应平整、坚实，无空鼓、起砂等问题。卫生间及屋面的防水工程应符合相关规范要求，经闭水试验（屋面闭水试验时间不少于24小时，卫生间等有防水要求的房间闭水试验时间不少于48 小时）后，无渗漏现象。

（2）装修装饰​

①室内墙面、顶面的粉刷应平整、光滑，颜色均匀，无流坠、裂缝、脱皮等现象。外墙面的装饰材料（如涂料、面砖等）应粘贴牢固、平整，色泽一致，无空鼓、脱落等问题。​

②门安装应牢固，开启灵活，关闭严密，缝隙均匀。门的材质、规格应符合设计要求，五金配件齐全、完好，表面无划伤、变形等缺陷。​

（3）电气系统​

①警务室内的电气线路铺设应符合相关安全规范要求，电线应穿管保护，管与管、管与箱（盒）之间连接紧密，无外露电线。线路走向合理，标识清晰。​

②配电箱（柜）安装应牢固，位置合理，内部电器元件齐全、完好，接线牢固、规范，漏电保护装置灵敏可靠。各电器插座、开关安装位置符合设计要求，面板平整，紧贴墙面，开关灵活，插座通电正常，接地保护良好。​

③照明灯具安装牢固，亮度符合设计要求，无闪烁、故障等现象。应急照明和疏散指示标志应安装正确，功能正常，亮度满足应急需求。

（4）给排水系统​

①给水管路安装应牢固，走向合理，管道连接处严密，无渗漏现象。阀门开启灵活，关闭严密。水表安装位置正确，读数清晰。​

②排水管道坡度符合设计要求，排水通畅，无堵塞现象。地漏安装平整，低于地面，排水效果良好。卫生器具（如洗手盆、小便器、蹲便器等）安装牢固，位置合理，使用正常，与管道连接处密封严密，无渗漏。​

③室外给排水管道应埋深合理，接口严密，无渗漏，检查井设置符合规范要求，井盖完好、牢固。

4、供应商应根据项目采购需求在响应文件中提供详细的施工组织设计，包括但不限于总体施工方案，施工进度计划和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，劳动力、机械设备和材料投入计划等内容。

5、产品（材料）的质量应符合项目实际需求及国家标准；供应商应根据项目采购需求在响应文件中详细列明主要产品（材料）的规格、技术指标、材质、制造商产地等，并提供相关证明材料。
6、供应商应根据项目采购需求在响应文件中提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）起至今承担的类似项目业绩证明材料（如有）。

7、成交供应商的项目经理和项目部人员必须与成交响应文件中承诺一致，认真履行项目部岗位职责，无充分理由不得缺勤和请假。如遇到特殊原因需更换项目部人员须书面征得采购人的同意，且更换人员的资历和工作经验不得低于原工作人员，采购人同意后方可变更；否则采购人将单方面解除本项目合同，由此造成的损失由成交供应商承担。供应商应根据项目采购需求在响应文件中详细列明项目部的人员配备情况，包括但不限于项目部人员岗位职责、项目部人员分工等内容。

8、供应商应根据项目需求在响应文件中制定详细的保修服务承诺及响应措施，包括但不限于保修服务承诺、保修服务响应措施等内容。

六、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自2025年11月5日起至2025年11月8日17:00止。

七、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2025年11月8日17:00前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

八、项目联系方式

招 标 人：山东城市服务职业学院

地    址：烟台市高新区科创西路60号

联 系 人：丛老师

电    话：0535-2246687

采购代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

地    址：烟台市莱山区迎春大街171号润华大厦2号楼20层

联 系 人：赵静、初宇鑫

电　　话：0535-6892768、0535-6892258

